| 三亚市公共卫生临床中心消防设施设备维护保养服务项目清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备系统名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 探测器 |  | 个 | 2225 |  |
|  |  | 报警按钮 |  | 个 | 282 |  |
|  |  | 消火栓按钮 |  | 个 | 261 |  |
|  |  | 声光 |  | 个 | 292 |  |
|  |  | 模块 |  | 个 | 824 |  |
|  |  | 端子箱 |  | 个 | 32 |  |
|  |  | 放气指示灯 |  | 个 | 8 |  |
|  |  | 火灾显示盘 |  | 个 | 31 |  |
|  |  | 声光报警器 |  | 个 | 292 |  |
|  |  | 模块箱 |  | 个 | 24 |  |
|  |  | 备用电源及电池主机柜 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 防火门监控主机 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 水位显示装置 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 图型显示装置 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 联动控制盘 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 消防电话主机 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 消防广播主机 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 消防联动控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防水系统 | 室内消火栓 |  | 只 | 264 |  |
|  |  | 室外消火栓 |  | 只 | 7 |  |
|  |  | 喷头 |  | 点 | 6337 |  |
|  |  | 水泵接合器 |  | 只 | 4 |  |
|  |  | 消防稳压装置 |  | 套 | 2 |  |
|  |  | 末端试水装置 |  | 点 | 20 |  |
|  |  | 泡沫比例混合器 |  | 台 | 10 |  |
|  |  | 泡沫液贮罐 |  | 台 | 2 |  |
|  |  | 湿式报警装置 |  | 套 | 10 |  |
|  |  | 消防水箱 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 阀门 |  | 点 | 445 |  |
|  |  | 过滤器 |  | 点 | 27 |  |
|  |  | 玻璃液位计 |  | 点 | 1 |  |
|  |  | 流量计 |  | 点 | 7 |  |
|  |  | 流量开关 |  | 点 | 7 |  |
|  |  | 气压罐 |  | 点 | 2 |  |
|  |  | 水锤消除器 |  | 点 | 7 |  |
|  |  | 水流指示器 |  | 点 | 22 |  |
|  |  | 橡胶软接头 |  | 点 | 28 |  |
|  |  | 压力表 |  | 点 | 86 |  |
|  |  | 压力开关 |  | 点 | 3 |  |
|  |  | 消防泵 |  | 台 | 7 |  |
| 3 | 送风排烟系统 | 送风口 |  | 只 | 32 |  |
|  |  | 排烟口 |  | 只 | 786 |  |
|  |  | 排烟阀 |  | 只 | 62 |  |
|  |  | 防火阀 |  | 只 | 413 |  |
|  |  | 风管 |  | m2 | 12114 |  |
|  |  | 风机 |  | 台 | 66 |  |
|  |  | 压差传感器 |  | 点 | 36 |  |
|  |  | 微穿孔板消声器 |  | 节 | 17 |  |
| 4 | 特种灭火系统 | 管网式气体灭火系统（含干粉系统） |  | 分区 | 2 |  |
| 5 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 244 |  |
|  |  |  | 单扇 | 樘 | 191 |  |
|  |  | 防火卷帘 |  | ㎡ | 403.83 |  |
|  |  | 挡烟垂壁 |  | ㎡ | 305.93 |  |
| 6 | 消防应急 广播系统 | 消防应急广播系统 |  | 回路 | 6 |  |
|  |  | 扬声器 |  | 点 | 561 |  |
| 7 | 消防电话 | 消防专用电话 |  | 分机 | 56 |  |
| 8 | 应急照明与疏散指示系统 | 应急照明和疏散指示系统 |  | 回路 | 37 |  |
|  |  | 应急照明和疏散指示标志设备 |  | 点 | 1932 |  |
| 9 | 消防电梯 | 消防电梯 |  | 台 | 14 |  |
| 10 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 |  | 回路 | 2 |  |
|  |  | 七氟丙烷气体灭火器 |  | 套 | 12 |  |
| 11 | 防火门监控系统 | 防火门监控系统 |  | 回路 | 6 |  |
|  |  | 防火门监控模块 |  | 点 | 435 |  |
| 12 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监系统 |  | 回路 | 4 |  |
|  |  | 电气火灾监控探测器 |  | 点 | 84 |  |
| 13 | 消防电源监控系统 | 消防电源监控系统 |  | 回路 | 4 |  |
|  |  | 消防电源监控模块 |  | 点 | 78 |  |
| 14 | 消防供配电设施 | 消防设备双电源切换箱（柜） |  | 台 | 65 |  |
|  |  | 水泵控制柜 |  | 台 | 5 |  |