附件1：

2024年度放射卫生检测服务项目服务内容清单

- 1、放射设备清单表

| - 序号 | - 设备名称 | - 品牌型号 | - 检测内容及标准 |  |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 设备性能 |  | - 场所防护 |  |  |
| - 1 | - 数字化医用X射线摄影系统 | - 锐珂DRX-CompassA | - WS 76—2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | - 1台 | - GBZ130—2020《放射诊断放射防护要求》 - GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 | - 1间 | 在院方规定的时间内安排工作人员进行现场检测；现场检测完成后15个工作日内完成检测报告的出具。 |
| - 2 | - 移动DR | - 锐珂DRX-Rise | - WS 76—2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | - 1台 | - / | - / |  |
| - 3 | - 医用诊断X射线设备 | - 岛津FLEXAVIS10N Plus | - WS 76—2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》 | - 1台 | - GBZ130—2020《放射诊断放射防护要求》GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 | - 1间 |  |
| - 4 | - X射线计算机体层摄影设备 | - 东软 - Neuviz 128 | - WS 519—2019《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》 | - 1台 | - GBZ130—2020《放射诊断放射防护要求》 - GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 | - 1间 |  |
| - 5 | - 医用磁共振成像系统 | - 东软 - NeuMR Aries | - WS/T 263—2006《医用磁共振成像(MRI)设备影像质量检测与评价规范》 | - 1台 | - / | - / |  |

- 2.个人剂量检测内容及检测标准表

| - 项目名称 | - 类别 | - 人数 | - 检测周期 | - 检测标准 | - 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 个人剂量检测项目 | - 外照射个人检测 | - 3 | - 每季度一次，一年四次 | - GBZ128-2019《职业性外照射个人监测规范》 | - 每90天出具一次检测报告，上一季度检测到期前5个工作日寄出新季度个人剂量计，收到个人剂量计后10个工作日内出具检测报告。 |

说明：医院如需增加个人剂量检测，按中标单价进行计算收费。