附件一

| - 三亚市公共卫生临床中心 医用气体系统整体运维管理服务项目主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医用液氧贮罐 | 北京金海鑫压力容器制造有限公司 | CFL-5/0.8 | 2台 | 中心供氧站 |
| 2 | 医用真空负压机 | 汉起科技 | HQYLM | 2台 | 负压吸引站 |
| 3 | 真空罐 | 东莞鼎一机械有限公司 |  | 2台 | 负压吸引站 |
| 4 | 医用空气压缩机 | 湖南捷工医疗科技有限公司 | GAM-1 | 1台 | 压缩空气站 |
| 5 | 高效螺杆空压机 | 广州昂升精密机械有限公司 | ON11-8H | 2台 | 压缩空气站 |
| 6 | 储气罐 | 上海申江压力容器有限公司 | 2/0.8 | 2台 | 压缩空气站 |
| 7 | 汇流排 | 上海茸亚电子科技有限公司 | RY-XQH | 1套 | 汇流排 |
| 8 | 气体设备带 | 翔云医疗 | XY-2600A | 1套 | 气体设备带 |

注：包括其他未列明的医用气体系统相关设备。