附件一:

三亚市公共卫生临床中心

- 中心供氧系统低温安全阀及压力表采购型号及数量清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温安全阀 | 公称压力:PN40， 公称直径:DN25， 流道直径：15.00mm， 整定压力：1.66MPa， 排量系数：0.66， 阀体材料：CF8， 适用温度：-196℃/+80℃， 适用介质：LO2、LN2、LNG、LCO2 | 8 | 个 | 包含运输、检测、安装费用 |
| 2 | 低温安全阀 | 公称压力:PN40， 公称直径:DN8， 流道直径：7.00mm， 整定压力：2.40MPa， 排量系数：0.58， 阀体材料：HPb59-1， 适用温度：-196℃/+85℃， 适用介质：LO2、LN2、LNG、LCO2 | 8 | 个 | 包含运输、检测、安装费用 |
| 3 | 低温安全阀 | 公称压力:PN40， 公称直径:DN15， 流道直径：10.50mm， 整定压力：1.64MPa， 排量系数：0.66， 阀体材料：CF8， 适用温度：-196℃/+80℃， 适用介质：LO2、LN2、LNG、LCO2 | 4 | 个 | 包含运输、检测、安装费用 |
| 4 | 氧气压力表 | 测量范围：0-1.6MPa， 精度等级：1.6级， 螺纹规格：M20*1.5， 适用介质：氧气 | 5 | 个 | 包含运输、检测、安装费用 |