采购需求

本期科教楼1F机房改造涉及模块化机房建设、空调及新风系统、动环系统、综合布线系统、防雷接地系统等内容。结合B级机房建设要求，对原机房工程进行改造内容评估。

具体需求如下：

（1）模块化机房建设

为实现快速部署，缩短建设周期，本期新建模块化机房，含22个IT机柜、冷通道组件、PDU电源、机柜底座等配套。

（2）空调及新风系统

模块化机房新增4台列间空调（制冷量≥40KW）及空调外机，电池室新增1台房间级精密空调（制冷量≥7.5KW）。

（3）综合布线系统

涉及六类双绞线、网络配线架、光纤配线架、桥架等配套新增。

（4）防雷接地系统

- 本期针对新增的模块化机房及机柜底座等做好防雷接地。